## Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
Порядок заполнения опросного листа:
№ | Наименование параметра | Поле для заполнения | Действие | Пояснения
4.1.2 | Рабочее давление на выходе ГРС (МПа) |  | заполнить | заполнить данные
4.1.6 | Резервный насос |  | выбрать | выбрать из выпадающего списка
11 | Тип (марка) блока управления |  | выбрать (при необходимости) | заполнение поля необязательно
9.1 | Конструкция шкафа |  | скрыть | скрыть строку перед печатью
|  | заполнить все |  | (кнопка "минус" слева)
"желтые" ячейки
Опросный лист для ГРС с одним выходом
Опросный лист для ГРС с двумя выходами
Опросный лист для ГРС с тремя выходами
Образец заполненного Опросного листа

## 1 выход
В содержание
Приложение к договору:
|  |  |  | № |  |  | заполнить (при необходимости)
|  |  |  | от |  |  | заполнить (при необходимости)
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа одоризатора газа GOE-07 (ОДА)-СИ
производства ООО ПП "АБИКА"
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1 | Наименование объекта | [5 empty] | заполнить
2 | Одорируемая среда | [5 empty] | заполнить
3 | Рабочее давление на входе ГРС (МПа) |  |  |  | min |  | заполнить
[5 empty] | max |  | заполнить
4 | Данные по каждому выходу ГРС (по каждому потребителю): | [6 empty] | 0 | кг/сут
4.1 | 1-й потребитель
4.1.1 | Расход одорируемой среды (м3/час) |  |  |  | min |  | заполнить
[5 empty] | max |  | заполнить
4.1.2 | Рабочее давление на выходе ГРС (МПа) | [5 empty] | заполнить
4.1.3 | Диаметр выходного коллектора, толщина стенки (мм) (D х т.с.) | [5 empty] | заполнить
4.1.4 | Расположение выходного коллектора | [5 empty] | выбрать
4.1.5 | Норма одоризации (г/1000 м3) | [5 empty] | заполнить | 0 | г/час
4.1.6 | Резервный насос | [5 empty] | выбрать
4.1.7 | Тип (марка) расходомера одоранта | [5 empty] | выбрать (при необходимости)
4.1.8 | Резервный расходомер | [5 empty] | выбрать
4.1.9 | Прибор учета расхода газа | тип |  |  |  |  | заполнить (при необходимости)
|  | выходной сигнал (интерфейс) |  |  |  |  | заполнить
РАСХОДНАЯ (МЕРНАЯ) ЕМКОСТЬ
5 | Размеры расходной емкости |  | диаметр (мм) |  |  |  | выбрать | 325 | 490 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100
|  |  | высота (мм) |  |  |  | выбрать | 750 | 1000 | 1250
6 | Расположение расходной емкости | [5 empty] | выбрать | емкость слева, насосы справа | емкость справа, насосы слева
7 | Стеклянный уровнемер на расходной емкости | [5 empty] | выбрать
7.1 | Уровнемер непрямого действия
8 | Электронный уровнемер на расходной емкости | [5 empty] | выбрать
8.1 | Тип электронного уровнемера на расходной емкости | [5 empty] | выбрать | дискретная индикация нижнего и верхнего уровней | аналоговый выход пропорциональный уровню одоранта
МОНТАЖ УСТАНОВКИ
9 | Место монтажа установки | [5 empty] | выбрать | в помещении одоризационной | в шкафу возле выходного коллектора
ШКАФ
9.1 | Конструкция шкафа | [5 empty] | выбрать
9.2 | Обогрев шкафа | [5 empty] | выбрать
9.3 | Освещение шкафа | [5 empty] | выбрать
10 | Расстояние от одоризационной установки до узла впрыска на газопроводе, м | [5 empty] | заполнить
10.1 | Размеры помещения одоризационной (места в помещении под одоризационную установку) |  |  | ширина (мм) |  |  | заполнить
|  |  |  | глубина (мм) |  |  | заполнить
|  |  |  | высота (мм) |  |  | заполнить
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
11 | Тип (марка) блока управления | [5 empty] | выбрать (при необходимости) | БО 3.0П
12 | Исполнение блока управления | [5 empty] | выбрать | настенное | шкафное
13 | Место установки блока управления | [5 empty] | выбрать | отапливаемое помещение | на открытом воздухе
14 | Расстояние от установки до блока управления (длина кабеля, метров) (для организации осуществляющей монтаж) | [5 empty] | заполнить (макс. 200 метров) | 200 | максимальное расстояние
15 | Одоризатор капельного типа со смотровым стеклом | [5 empty] | выбрать
16 | Стабилизатор напряжения | [5 empty] | выбрать
17 | Ввод в эксплуатацию | [5 empty] | заполнить
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА:
1 | Эксплуатационная документация (ЭД) на русском языке.
2 | В составе ЭД копии сертификатов и разрешений.
3 | "Меркатон" в количестве 10 литров включить в комплект поставки.
4
5
6 | лишние строки удалить
| Заказчик: |  | Поставщик:
Директор ООО ПП "АБИКА"
| должность |  | должность
| подпись |  | подпись
Багиян А.А.
| расшифровка подписи |  | расшифровка подписи
| М.П. |  | М.П.

## 2 выхода
В содержание
Приложение к договору:
|  |  |  | № |  |  | заполнить (при необходимости)
|  |  |  | от |  |  | заполнить (при необходимости)
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа одоризатора газа GOE-07 (ОДА)-СИ
производства ООО ПП "АБИКА"
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1 | Наименование объекта | [5 empty] | заполнить
2 | Одорируемая среда | [5 empty] | заполнить
3 | Рабочее давление на входе ГРС (МПа) |  |  |  | min |  | заполнить
[5 empty] | max |  | заполнить
4 | Данные по каждому выходу ГРС (по каждому потребителю): | [6 empty] | 0 | кг/сут
4.1 | 1-й потребитель
4.1.1 | Расход одорируемой среды (м3/час) |  |  |  | min |  | заполнить
[5 empty] | max |  | заполнить
4.1.2 | Рабочее давление на выходе ГРС (МПа) | [5 empty] | заполнить
4.1.3 | Диаметр выходного коллектора, толщина стенки (мм) (D х т.с.) | [5 empty] | заполнить
4.1.4 | Расположение выходного коллектора | [5 empty] | выбрать
4.1.5 | Норма одоризации (г/1000 м3) | [5 empty] | заполнить | 0 | г/час
4.1.6 | Резервный насос | [5 empty] | выбрать
4.1.7 | Тип (марка) расходомера одоранта | [5 empty] | выбрать (при необходимости)
4.1.8 | Резервный расходомер | [5 empty] | выбрать
4.1.9 | Прибор учета расхода газа | тип |  |  |  |  | заполнить (при необходимости)
|  | выходной сигнал (интерфейс) |  |  |  |  | заполнить
4.2 | 2-й потребитель
4.2.1 | Расход одорируемой среды (м3/час) |  |  |  | min |  | заполнить
[5 empty] | max |  | заполнить
4.2.2 | Рабочее давление на выходе ГРС (МПа) | [5 empty] | заполнить
4.2.3 | Диаметр выходного коллектора, толщина стенки (мм) (D х т.с.) | [5 empty] | заполнить
4.2.4 | Расположение выходного коллектора | [5 empty] | выбрать
4.2.5 | Норма одоризации (г/1000 м3) | [5 empty] | заполнить | 0 | г/час
4.2.6 | Резервный насос | [5 empty] | выбрать
4.2.7 | Тип (марка) расходомера одоранта | [5 empty] | выбрать (при необходимости)
4.2.8 | Резервный расходомер | [5 empty] | выбрать
4.2.9 | Прибор учета расхода газа | тип |  |  |  |  | заполнить (при необходимости)
|  | выходной сигнал (интерфейс) |  |  |  |  | заполнить
РАСХОДНАЯ (МЕРНАЯ) ЕМКОСТЬ
5 | Размеры расходной емкости |  | диаметр (мм) |  |  |  | выбрать | 325 | 490 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100
|  |  | высота (мм) |  |  |  | выбрать | 750 | 1000 | 1250
6 | Расположение расходной емкости | [5 empty] | выбрать | емкость слева, насосы справа | емкость справа, насосы слева
7 | Стеклянный уровнемер на расходной емкости | [5 empty] | выбрать
7.1 | Уровнемер непрямого действия | [5 empty] | выбрать
8 | Электронный уровнемер на расходной емкости | [5 empty] | выбрать
8.1 | Тип электронного уровнемера на расходной емкости | [5 empty] | выбрать | дискретная индикация нижнего и верхнего уровней | аналоговый выход пропорциональный уровню одоранта
МОНТАЖ УСТАНОВКИ
9 | Место монтажа установки | [5 empty] | выбрать | в помещении одоризационной | в шкафу возле выходного коллектора
ШКАФ
9.1 | Конструкция шкафа | [5 empty] | выбрать
9.2 | Обогрев шкафа | [5 empty] | выбрать
9.3 | Освещение шкафа | [5 empty] | выбрать
10 | Расстояние от одоризационной установки до узла впрыска на газопроводе, м | [5 empty] | заполнить
10.1 | Размеры помещения одоризационной (места в помещении под одоризационную установку) |  |  | ширина (мм) |  |  | заполнить
|  |  |  | глубина (мм) |  |  | заполнить
|  |  |  | высота (мм) |  |  | заполнить
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
11 | Тип (марка) блока управления | [5 empty] | выбрать (при необходимости) | БО 3.0П
12 | Исполнение блока управления | [5 empty] | выбрать | настенное | шкафное
13 | Место установки блока управления | [5 empty] | выбрать | отапливаемое помещение | на открытом воздухе
14 | Расстояние от установки до блока управления (длина кабеля, метров) (для организации осуществляющей монтаж) | [5 empty] | заполнить (макс. 200 метров) | 200 | максимальное расстояние
15 | Одоризатор капельного типа со смотровым стеклом | [5 empty] | выбрать
16 | Стабилизатор напряжения | [5 empty] | выбрать
17 | Ввод в эксплуатацию | [5 empty] | заполнить
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА:
1 | Эксплуатационная документация (ЭД) на русском языке.
2 | В составе ЭД копии сертификатов и разрешений.
3 | "Меркатон" в количестве 10 литров включить в комплект поставки.
4
5
6 | лишние строки удалить
| Заказчик: |  | Поставщик:
Директор ООО ПП "АБИКА"
| должность |  | должность
| подпись |  | подпись
Багиян А.А.
| расшифровка подписи |  | расшифровка подписи
| М.П. |  | М.П.

## 3 выхода
В содержание
Приложение к договору:
|  |  |  | № |  |  | заполнить (при необходимости)
|  |  |  | от |  |  | заполнить (при необходимости)
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа одоризатора газа GOE-07 (ОДА)-СИ
производства ООО ПП "АБИКА"
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1 | Наименование объекта | [5 empty] | заполнить
2 | Одорируемая среда | [5 empty] | заполнить
3 | Рабочее давление на входе ГРС (МПа) |  |  |  | min |  | заполнить
[5 empty] | max |  | заполнить
4 | Данные по каждому выходу ГРС (по каждому потребителю):
4.1 | 1-й потребитель
4.1.1 | Расход одорируемой среды (м3/час) |  |  |  | min |  | заполнить
[5 empty] | max |  | заполнить
4.1.2 | Рабочее давление на выходе ГРС (МПа) | [5 empty] | заполнить
4.1.3 | Диаметр выходного коллектора, толщина стенки (мм) (D х т.с.) | [5 empty] | заполнить
4.1.4 | Расположение выходного коллектора | [5 empty] | выбрать
4.1.5 | Норма одоризации (г/1000 м3) | [5 empty] | заполнить
4.1.6 | Резервный насос | [5 empty] | выбрать
4.1.7 | Тип (марка) расходомера одоранта | [5 empty] | выбрать (при необходимости)
4.1.8 | Резервный расходомер | [5 empty] | выбрать
4.1.9 | Прибор учета расхода газа | тип |  |  |  |  | заполнить (при необходимости)
|  | выходной сигнал (интерфейс) |  |  |  |  | заполнить
4.2 | 2-й потребитель
4.2.1 | Расход одорируемой среды (м3/час) |  |  |  | min |  | заполнить
[5 empty] | max |  | заполнить
4.2.2 | Рабочее давление на выходе ГРС (МПа) | [5 empty] | заполнить
4.2.3 | Диаметр выходного коллектора, толщина стенки (мм) (D х т.с.) | [5 empty] | заполнить
4.2.4 | Расположение выходного коллектора | [5 empty] | выбрать
4.2.5 | Норма одоризации (г/1000 м3) | [5 empty] | заполнить
4.2.6 | Резервный насос | [5 empty] | выбрать
4.2.7 | Тип (марка) расходомера одоранта | [5 empty] | выбрать (при необходимости)
4.2.8 | Резервный расходомер | [5 empty] | выбрать
4.2.9 | Прибор учета расхода газа | тип |  |  |  |  | заполнить (при необходимости)
|  | выходной сигнал (интерфейс) |  |  |  |  | заполнить
4.3 | 3-й потребитель
4.3.1 | Расход одорируемой среды (м3/час) |  |  |  | min |  | заполнить
[5 empty] | max |  | заполнить
4.3.2 | Рабочее давление на выходе ГРС (МПа) | [5 empty] | заполнить
4.3.3 | Диаметр выходного коллектора, толщина стенки (мм) (D х т.с.) | [5 empty] | заполнить
4.3.4 | Расположение выходного коллектора | [5 empty] | выбрать
4.3.5 | Норма одоризации (г/1000 м3) | [5 empty] | заполнить
4.3.6 | Резервный насос | [5 empty] | выбрать
4.3.7 | Тип (марка) расходомера одоранта | [5 empty] | выбрать (при необходимости)
4.3.8 | Резервный расходомер | [5 empty] | выбрать
4.3.9 | Прибор учета расхода газа | тип |  |  |  |  | заполнить (при необходимости)
|  | выходной сигнал (интерфейс) |  |  |  |  | заполнить
РАСХОДНАЯ (МЕРНАЯ) ЕМКОСТЬ
5 | Размеры расходной емкости |  | диаметр (мм) |  |  |  | выбрать | 325 | 490 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100
|  |  | высота (мм) |  |  |  | выбрать | 750 | 1000 | 1250
6 | Расположение расходной емкости | [5 empty] | выбрать | емкость слева, насосы справа | емкость справа, насосы слева
7 | Стеклянный уровнемер на расходной емкости | [5 empty] | выбрать
7.1 | Уровнемер непрямого действия | [5 empty] | выбрать
8 | Электронный уровнемер на расходной емкости | [5 empty] | выбрать
8.1 | Тип электронного уровнемера на расходной емкости | [5 empty] | выбрать | дискретная индикация нижнего и верхнего уровней | аналоговый выход пропорциональный уровню одоранта
МОНТАЖ УСТАНОВКИ
9 | Место монтажа установки | [5 empty] | выбрать | в помещении одоризационной | в шкафу возле выходного коллектора
ШКАФ
9.1 | Конструкция шкафа | [5 empty] | выбрать
9.2 | Обогрев шкафа | [5 empty] | выбрать
9.3 | Освещение шкафа | [5 empty] | выбрать
10 | Расстояние от одоризационной установки до узла впрыска на газопроводе, м | [5 empty] | заполнить
10.1 | Размеры помещения одоризационной (места в помещении под одоризационную установку) |  |  | ширина (мм) |  |  | заполнить
|  |  |  | глубина (мм) |  |  | заполнить
|  |  |  | высота (мм) |  |  | заполнить
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
11 | Тип (марка) блока управления | [5 empty] | выбрать (при необходимости) | БО 3.0П | частотный преобраз-тель при Q>500 тыс.м3/час
12 | Исполнение блока управления | [5 empty] | выбрать | настенное | шкафное
13 | Место установки блока управления | [5 empty] | выбрать | отапливаемое помещение | на открытом воздухе
14 | Расстояние от установки до блока управления (длина кабеля, метров) (для организации осуществляющей монтаж) | [5 empty] | заполнить (макс. 200 метров) | 200 | максимальное расстояние
15 | Одоризатор ручного типа со смотровым стеклом | [5 empty] | выбрать
16 | Стабилизатор напряжения | [5 empty] | выбрать
17 | Ввод в эксплуатацию | [5 empty] | заполнить
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА:
1 | Эксплуатационная документация (ЭД) на русском языке.
2 | В составе ЭД копии сертификатов и разрешений.
3 | "Меркатон" в количестве 10 литров включить в комплект поставки.
4
5
6 | лишние строки удалить
| Заказчик: |  | Поставщик:
Директор ООО ПП "АБИКА"
| должность |  | должность
| подпись |  | подпись
Багиян А.А.
| расшифровка подписи |  | расшифровка подписи
| М.П. |  | М.П.

## Образец
В содержание
Приложение к договору:
|  |  |  | № | 123/456-2010 |  |  | заполнить (при необходимости)
|  |  |  | от | 2018-02-01 |  |  | заполнить (при необходимости)
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа одоризатора газа GOE-07 (ОДА)
производства ООО ПП "АБИКА"
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1 | Наименование объекта | ГРС "Берёзка" инв.№ 0069, Берёзкинское ЛПУМГ | [5 empty] | заполнить
2 | Одорируемая среда | Природный газ - метан | [5 empty] | заполнить
3 | Рабочее давление на входе ГРС (МПа) |  |  |  | min | 1.8 |  | заполнить
[5 empty] | max | 5.4 |  | заполнить
4 | Данные по каждому выходу ГРС (по каждому потребителю): | [8 empty] | кг/сут
4.1 | 1-й потребитель "Сельцо"
4.1.1 | Расход одорируемой среды (м3/час) |  |  |  | min | 10000 |  | заполнить
[5 empty] | max | 20000 |  | заполнить
4.1.2 | Рабочее давление на выходе ГРС (МПа) |  |  |  |  | 0.3 |  | заполнить
4.1.3 | Диаметр выходного коллектора, толщина стенки (мм) (D х т.с.) |  |  |  |  | 219 х 6 |  | заполнить
4.1.4 | Расположение выходного коллектора |  |  |  |  | надземное |  | выбрать
4.1.5 | Норма одоризации (г/1000 м3) |  |  |  |  | 16 |  | заполнить |  | г/час
4.1.6 | Резервный насос |  |  |  |  | нет |  | выбрать
4.1.7 | Тип (марка) расходомера одоранта |  | датчик расхода ВДК |  |  |  |  | выбрать (при необходимости)
4.1.8 | Резервный расходомер |  |  |  |  | нет |  | выбрать
4.1.9 | Прибор учета расхода газа | тип | Суперфлоу |  |  |  |  | заполнить (при необходимости)
|  | выходной сигнал (интерфейс) |  | импульс |  |  |  | заполнить
4.2 | 2-й потребитель "Конный завод"
4.2.1 | Расход одорируемой среды (м3/час) |  |  |  | min | 200 |  | заполнить
[5 empty] | max | 5000 |  | заполнить
4.2.2 | Рабочее давление на выходе ГРС (МПа) |  |  |  |  | 0.6 |  | заполнить
4.2.3 | Диаметр выходного коллектора, толщина стенки (мм) (D х т.с.) |  |  |  |  | 325 х10 |  | заполнить
4.2.4 | Расположение выходного коллектора |  |  |  |  | надземное |  | выбрать
4.2.5 | Норма одоризации (г/1000 м3) |  |  |  |  | 16 |  | заполнить |  | г/час
4.2.6 | Резервный насос |  |  |  |  | да |  | выбрать
4.2.7 | Тип (марка) расходомера одоранта |  | датчик расхода ВДК |  |  |  |  | выбрать (при необходимости)
4.2.8 | Резервный расходомер |  |  |  |  | да |  | выбрать
4.2.9 | Прибор учета расхода газа | тип | GVC |  |  |  |  | заполнить (при необходимости)
|  | выходной сигнал (интерфейс) |  | аналоговый (4…20 мА) |  |  |  | заполнить
4.3 | 3-й потребитель "ОПХ им. Мичурина"
4.3.1 | Расход одорируемой среды (м3/час) |  |  |  | min | 300 |  | заполнить
[5 empty] | max | 40500 |  | заполнить
4.3.2 | Рабочее давление на выходе ГРС (МПа) |  |  |  |  | 1.2 |  | заполнить
4.3.3 | Диаметр выходного коллектора, толщина стенки (мм) (D х т.с.) |  |  |  |  | 425х12 |  | заполнить
4.3.4 | Расположение выходного коллектора |  |  |  |  | подземное |  | выбрать
4.3.5 | Норма одоризации (г/1000 м3) |  |  |  |  | 16 |  | заполнить
4.3.6 | Резервный насос |  |  |  |  | нет |  | выбрать
4.3.7 | Тип (марка) расходомера одоранта |  | кориолисовый расходомер |  |  |  |  | выбрать (при необходимости)
4.3.8 | Резервный расходомер |  |  |  |  | нет |  | выбрать
4.3.9 | Прибор учета расхода газа | тип | Гипер Флоу |  |  |  |  | заполнить (при необходимости)
|  | выходной сигнал (интерфейс) |  | ModBus (RS-485) |  |  |  | заполнить
РАСХОДНАЯ (МЕРНАЯ) ЕМКОСТЬ
5 | Размеры расходной емкости (её рабочей зоны) |  | диаметр (мм) |  |  | 1100 |  | выбрать | 320 | 490 | 600 | 600 | 800 | 1100 | 800 | 1100
|  |  | высота (мм) |  |  | 1250 |  | выбрать | 750 | 1000 | 1250
| Данные для сведения | объем рабочей зоны расходной емкости |  |  |  | 1188.0687 |  | литров
| (при печати скрыть) |  |  |  |  | 950.455 |  | килограмм
| грамм одоранта в 1 мм расходной емкости |  |  |  |  | 760.364 |  | грамм в 1 мм
| при максимальном расходе газа одоранта хватит на |  |  |  |  | #DIV/0! |  | дней
6 | Расположение расходной емкости | емкость слева, насосы справа | [5 empty] | выбрать | емкость слева, насосы справа | емкость справа, насосы слева
7 | Стеклянный уровнемер на расходной емкости |  |  |  |  | да |  | выбрать
7.1 | Уровнемер непрямого действия | [5 empty] | нет
8 | Электронный уровнемер на расходной емкости |  |  |  |  | да |  | выбрать
8.1 | Тип электронного уровнемера на расходной емкости | дискретная индикация нижнего и верхнего уровней | [5 empty] | выбрать | дискретная индикация нижнего и верхнего уровней | аналоговый выход пропорциональный уровню одоранта
МОНТАЖ УСТАНОВКИ
9 | Место монтажа установки | в шкафу возле выходного коллектора | [5 empty] | выбрать | в помещении одоризационной | в шкафу возле выходного коллектора
ШКАФ
9.1 | Конструкция шкафа | каркасного типа, утепленный сэндвич-панелями, покрашен | [5 empty] | выбрать
9.2 | Обогрев шкафа |  |  |  |  | да |  | выбрать
9.3 | Освещение шкафа |  |  |  |  | да
10 | Расстояние от одоризационной установки до до узла впрыска на газопроводе, м |  |  |  |  | 4
9.1 | Размеры помещения одоризационной (места в помещении под одоризационную установку) |  |  | ширина (мм) |  |  |  | скрыть
|  |  |  | глубина (мм) |  |  |  | скрыть
|  |  |  | высота (мм) |  |  |  | скрыть
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
11 | Тип (марка) блока управления | БО 3.0П | [5 empty] | выбрать (при необходимости) | OKR7 | АБИКА-01
12 | Исполнение блока управления | настенное | [5 empty] | выбрать | настенное | шкафное
13 | Место установки блока управления | отапливаемое помещение | [5 empty] | выбрать | отапливаемое помещение | на открытом воздухе
14 | Расстояние от установки до блока управления (длина кабеля, метров) |  |  |  |  | 85 |  | заполнить (макс. 200 метров) | 200 | максимальное расстояние
15 | Одоризатор капельного типа со смотровым стеклом |  |  |  |  | да |  | выбрать
16 | Стабилизатор напряжения |  |  |  |  | да |  | заполнить
17 | Ввод в эксплуатацию | ООО ПП "АБИКА" (2020г. 3-й квартал)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА:
1 | Эксплуатационная документация (ЭД) на русском языке.
2 | В составе ЭД копии сертификатов и разрешений.
3 | "Меркатон" в кол-ве 10 литров включить в комплект поставки
| Заказчик: |  | Поставщик:
| Генеральный директор ООО "Спецзапнефтегазкапстрой" |  | Директор ООО ПП "АБИКА"
| должность |  | должность
| подпись |  | подпись
| Сидоров И.И. |  | Багиян А.А.
| расшифровка подписи |  | расшифровка подписи
| М.П. |  | М.П.